## Tabelle1
Umweltkennzahlen KVA Linth 2017
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017
1. Abfallmengen
verbrannte Abfallmenge (t) | 112910 | 110630 | 112380 | 115546 | 109723 | 113255 | 109268 | 115200 | 114189
davon Sonderabfälle zur Verbrennung (t) | 5420 | 6216 | 8297 | 4629 | 5127 | 5022 | 5355 | 2960 | 4701
Betriebsstunden pro Linie | 7990 | 8277 | 8313 | 8410 | 8265 | 8240 | 8112 | 8272 | 8229
Siedlungsabfälle Verbandsgebiet, | [5 empty] | 57583 | 59863 | 62852 | 63154
kg / Einw. Verbandsgebiet | [5 empty] | 345 | 358 | 376 | 378
2. Rückstände
Schlacke (t) ohne fremde Flugasche | 19645 | 22748 | 22628 | 22787 | 24500 | 23004 | 23224 | 23900 | 22124
Schlacke (kg/ t Abfall) | 228 | 206 | 201 | 198 | 223 | 203 | 213 | 207 | 194
FE-Schrott (t) | 1733 | 1660 | 1741 | 2025 | 2210 | 2224 | 2900 | 2619 | 2024
FE-Schrott (kg/ t Abfall) | 15.3 | 15 | 15.5 | 17.5 | 20.1 | 19.6 | 26.5 | 22.6 | 17.7
NE-Schrott (t) | - | - | 635 | 642 | 640 | 611 | 589 | 594 | 601
NE-Schrott (kg/ t Abfall) | - | - | 5.6 | 5.6 | 5.8 | 5.4 | 5.4 | 5.1 | 5.3
Schlamm aus ABA (t) | 846 | 607 | 741 | 836 | 773 | 1002 | 1152 | 607 | 507
Schlamm (kg/ t Abfall) | 7.6 | 5.5 | 6 | 7.2 | 7 | 8.8 | 10.5 | 5.2 | 4.4
Schlamm aus Fremdasche-FLWA (t) | [7 empty] | 710 | 762
Flugasche, eigen | [7 empty] | 2500 | 2500
Flugasche, angenommen | [7 empty] | 2817 | 4415
3. Abwasser
Abgeleitetes Abwasser aus Eigenbetrieb (m3) | 19300 | 19750 | 19885 | 20600 | 19210 | 19800 | 21500 | 22464 | 26820
Abwasser (m3/ t Abfall) | 0.171 | 0.177 | 0.177 | 0.178 | 0.175 | 0.175 | 0.197 | 0.195 | 0.235
Chlorid (kg/ t Abfall) | 7.6 | 9.1 | 7.1 | 7.2 | 7.4 | 7.78 | 7.53 | 6.6536 | 10.49
Sulfat (kg/ t Abfall) | 0.19 | 0.21 | 0.22 | 0.36 | 0.21 | 0.22 | 0.37 | 0.42901 | 0.28
Zink (mg/ t Abfall) | 5.1 | 3.6 | < 3.6 | 3.6 | 5.2 | 2.4 | 2.55 | 3.8221 | 9.4
Blei (mg/ t Abfall) | 7.3 | 10.9 | < 12 | 14.5 | 3.2 | 4.2 | 4.9 | 4.0561 | 2.6
Cadmium (mg/ t Abfall) | 8 | 8.9 | 7 | 7.1 | 8.6 | 8.7 | 6.3 | 4.1341 | 11
Ammonium (g/ t Abfall) | 0.7 | 0.75 | 0.67 | 0.43 | 0.44 | 0.52 | 0.37 | 0.28861 | 0.61
Abwasser aus Fremdasche-FLUWA (m3) (ergeben zusätzliche Frachten) | [7 empty] | 6335 | 5000
4. Abluft
NO2 (g/ t Abfall) | 284 | 214 | 222 | 286 | 310 | 308 | 279 | 273 | 226
CO (g/ t Abfall) | 59 | 71 | 82 | 75 | 55 | 59 | 52 | 54 | 51
SO2 (g/ t Abfall) | 6 | 3.1 | 0.8 | 1.7 | 1.9 | < 1 | 1.5 | 2 | <1
NH3 (g/ t Abfall) | 1.1 | 5.7 | 6.6 | 11.8 | 9.7 | 8.5 | 7.1 | 4.9 | 4.5
CO2 (t/ t Abfall) Linie 2 | [6 empty] | 1,027 | 1.18 | 1.094
5. Energie
Energie-Input in Kessel (GWh) | [5 empty] | 369 | 356 | 356 | 350
Elektrizitätsproduktion (GWh) | 81.2 | 76.6 | 82.4 | 83.4 | 78.6 | 82.3 | 79.5 | 81.25 | 80.73
Elektrizitätsproduktion (kWh/t) | 725 | 696 | 729 | 721 | 719 | 727 | 727 | 699 | 707
Elektrizitätsverbrauch (kWh/t) | 170 | 153 | 181 | 180 | 168 | 176 | 170 | 156 | 156
Fernwärme-Abgabe (kWh/t) | 18 | 20 | 16 | 19 | 20 | 18 | 19.5 | 18.2 | 18.6
6. Chemikalienverbrauch
Natronlauge (kg/ t Abfall) | 4.3 | 3.8 | 4.8 | 5.5 | 5.1 | 4.6 | 4.4 | 4.4 | 4.4
Ammoniakwassser (kg/t) | 2.9 | 3.25 | 3.25 | 3.1 | 2.9 | 3.2 | 3.3 | 3.6 | 3.8
Salzsäure (kg/t) | 0.38 | 0.45 | 0.34 | 0.38 | 0.28 | 0.31 | 0.27 | 0.34 | 0.35
Kalk (CaO) (kg/t) | 3.4 | 2.7 | 3.2 | 2.9 | 3.7 | 3.1 | 3.6 | 2.4 | 2.5